Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование

«Краснокутское сельское поселение»

Администрация Краснокутского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 19 » декабря 2011г.			           № 196                           х. Красный Кут

Об  усилении мер пожарной безопасности

на территории Краснокутского сельского

поселения в период празднования

Нового года и Рождества Христова

В связи с прогнозируемым осложнением обстановки с пожарами, ввиду проведения мероприятий, связанных с празднованием Нового года и Рождества Христова, в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Администрации Ростовской области от 06.07.2006 № 257 «О реализации мер пожарной безопасности в Ростовской области», руководствуясь ст. 30 п.10 ч.1 "Устава муниципального образования «Краснокутское сельское поселение».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Усилить  меры пожарной безопасности  на   территории   Краснокутского сельского поселения  на период с 26 декабря 2011 года по 9 января 2012 года.

2.	На период действия  установить дополнительные требования пожарной безопасности на территории Краснокутского сельского поселения согласно приложению.

3.	Данное постановление подлежит обнародованию.

4,	Контроль за выполнением данного постановления возложить на Огнева В.Н. -
заместителя Главы администрации, - председателя КЧС и ПБ Краснокутского сельского поселения.

Глава Краснокутского сельского

поселения                                                                  В.В. Мартыненко

Приложение 1

к постановлению Администрации

Краснокутского сельского поселения

От « 19 »12.2011 г. № 196

Дополнительные требования

пожарной безопасности, действующие в период усиления мер пожарной безопасности на территории Краснокутского сельского поселения

- Не допускается применение (использование) пиротехнических изделий в условиях (в помещениях, в закрытых пространствах) и способами, не предусмотренными нормативной
документацией    на    изделие,    производить    разборку    и    доработку    (переснаряжение)
пиротехнических изделий, а также использование их не по назначению.

- При реализация и приобретении населением пиротехнических изделий не допускаются
любые проверки, кроме визуального осмотра.

3.	Не допускается какое-либо действие с пиротехническим изделием, не имеющим
(утратившим) идентификационные признаки, с вышедшим сроком годности, следами порчи и
(или) без инструкции по применению.

4.	Распространение пиротехнических изделий бытового назначения следует осуществлять
только в отдельно стоящих зданиях (сооружениях) специализированных магазинов или в
специализированных отделах (секциях), выгороженных противопожарными перегородками с
заполнением проемов противопожарными окнами и дверями, в магазинах, которые не являются
встроенными в здания другого функционального назначения. При этом отделы (секции) по
продаже пиротехнических изделий должны располагаться на верхних этажах магазинов и не
примыкать  к  эвакуационным   выходам.   Пиротехнические  изделия  должны  храниться  в
металлических шкафах.

- Полы в местах реализации и хранения пиротехнических изделий должны быть
выполнены из негорючих материалов, исключающих образование искр.

- Общая  масса  пиротехнических  изделий  в  местах  реализации,  при  хранении  в
металлических ящиках (сейфах), не должна превышать 50 (пятьдесят) килограммов.  Не
допускается  раскрывать  упаковку   изготовителя  пиротехнических   изделий  в  местах   их
хранения.

- Работники  организаций, реализующих пиротехнические изделия, должны пройти
соответствующий  инструктаж о  свойствах пиротехнических  изделий и  мерах  пожарной
безопасности, с занесением соответствующей записи в журнал инструктажей,

8.	Не допускается реализация пиротехнических изделий:

- на улицах с рук, с лотков, палаток, киосков, автотранспорта;

- на рынках, ярмарках, базарах, катках и стадионах; в детских, лечебно-профилактических,
культурно-зрелищных, спортивных и других учреждениях с массовым пребыванием людей и на
прилегающих к ним территориях;

- со следами порчи, не в заводской упаковке;

- имеющих электрические системы инициирования;

-	липам, не достигшим 16-летнего возраста (если иные возрастные ограничения не
установлены производителем пиротехнического изделия).

9.	При использовании пиротехнических изделий не допускается:

-	применение  пиротехнических  изделий  не  в  соответствия  с   инструкцией  по  их
эксплуатации и не по назначению;

- применение пиротехнических изделий внутри зданий (помещений);

- применение пиротехнических изделий на открытых площадках среди скопления людей;

-	применение пиротехнических изделий ближе 50 метров от деревьев, мачт линий
электрических передач, железных дорог, нефтепроводов, газопроводов, продуктопроводов;

-	применение пиротехнических изделий на крышах строений, балконах, лоджиях;

- применение   пиротехнических   изделий   на   территории   взрывопожароопасных   и
пожароопасных производственных объектов, лечебных стационаров, детских учреждений;

- применение  пиротехнических изделий на территории объектов,  имеющих  важное
культурное и историческое значение;

- применение пиротехнических изделий на территории объектов органов государственной
власти и местного самоуправления;

- применение пиротехнических изделий на расстоянии менее 50 м от зданий и сооружений
5 степени огнестойкости (в деревянном исполнении);

- применение пиротехнических изделий при сильном либо порывистом ветре и при грозе;

- передача пиротехнических изделий лицам, не достигшим 16-летнего возраста (если иные
возрастные ограничения не установлены производителем пиротехнического изделия);

-	выбрасывать не сработавшие (частично отработавшие) пиротехнические изделия без
выполнения мер безопасности, предусмотренных инструкцией по применению этого изделия.

- При проведении фейерверков все пиротехники должны допускаться к работам с
пиротехническими изделиями только после прохождения противопожарного инструктажа на
месте производства работ.

- Все работы с пиротехническими изделиями должны проводиться на исправном,
аттестованном   пусковом   оборудовании   в   соответствии   с   нормативной   документацией.
Использование оборудования не по назначению не допускается.

- Формирование  (подготовка)  фейерверков должно  осуществляться   в  специально
оборудованных помещениях,

13.	Проведение   пиротехнических   постановок   на   открытых   площадках   подлежит
согласованию с органами государственного пожарного надзора.

14.	При работе с пиротехническими изделиями должны быть приняты меры по защите от
воздействия их опасных факторов на рядом расположенные объекты. Размеры опасной зоны и
зоны  безопасности  устанавливаются  руководителем  показа   (демонстратором)   в   каждом
конкретном случае в зависимости от условий проведения работ и номенклатуры используемых
изделий и не могут составлять менее 100 м в радиусе площадки пусковых установок.

15.	На    руководителей    показа   (демонстраторов)    возлагается    ответственность    за
обеспечение пожарной безопасности на всех стадиях работ с пиротехническими изделиями.

- К работам с пиротехническими изделиями допускаются лица не моложе 18 лет,
имеющие аттестацию и удостоверение пиротехника. Все виды работ по подготовке фейерверка
и его производству должны выполняться не менее чем двумя пиротехниками.

- Площадки пусковых установок должны быть оснащены первичными средствами
пожаротушения с учетом их пожароопасных физических и химических свойств и применяемого
количества, но не менее чем:

- порошковым (или углекислотным) огнетушителем вместимостью 10 л;

- кошмой размером не менее 2 х 1,5 м;

- лопатой штыковой;

- ведром;

- емкостью г, водой объемом 0,02 куб. м, при отсутствии открытого водоема в радиусе
опасной зоны:

- ящиком с песком объемом 0,02 куб. м.

18.	В местах    проведения    фейерверков    должно    быть    организовано    дежурство
подразделений пожарной  охраны на пожарных автомобилях.  Привлечение подразделений
пожарной охраны и возмещение затрат по их привлечению осуществляются в соответствии с
действующим законодательством.

19.	На  время   проведения  пиротехнических  постановок  (фейерверков) руководством
демонстраций должна быть организована охрана мест временного хранения пиротехнических
изделий и зоны безопасности.

Специалист 1-ой категории по делопроизводству,

архивной работе		Е.А. Стаценко