Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование «Краснокутское сельское поселение»

Администрация Краснокутского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.12.2012 г.                                             № 267                                  х. Красный Кут

Об  установлении особого противопожарного

режима на территории Краснокутского сельского

поселения в период празднования

Нового года и Рождества Христова

В связи с прогнозируемым осложнением обстановки с пожарами, ввиду проведения мероприятий, связанных с празднованием Нового года и Рождества Христова, в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Администрации Ростовской области от 06.07.2006 № 257 «О реализации мер пожарной безопасности в Ростовской области», руководствуясь ст. 30 п.10 ч.1 "Устава муниципального образования «Краснокутское сельское поселение».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Установить особый противопожарный режим  на   территории   Краснокутского сельского поселения  на период с 28 декабря 2012 года по 9января 2013 года.

2.На период действия  установить дополнительные требования пожарной безопасности на территории Краснокутского сельского поселениясогласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3.  Данное постановление подлежит обнародованию.

4.Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

И. О. Главы Краснокутского сельского

поселения                                                                                   В. Н. Огнев

Приложение 1

к постановлению Администрации

Краснокутского сельского поселения

от 19 декабря 2012 г. № 267

Дополнительные требования

пожарной безопасности, действующие в период особого противопожарного режима на  территории Краснокутского сельского поселения

- Не допускается применение (использование) пиротехнических изделий в условиях (в помещениях, в закрытых пространствах) и способами, не предусмотренными нормативной
документацией    на    изделие,    производить    разборку    и    доработку    (переснаряжение)
пиротехнических изделий, а также использование их не по назначению.

- Приреализация и приобретении населением пиротехнических изделий не допускаются
любые проверки, кроме визуального осмотра.

3.	Не допускается какое-либо действие с пиротехническим изделием, не имеющим
(утратившим) идентификационные признаки, с вышедшим сроком годности, следами порчи и
(или) без инструкции по применению.

4.	Распространение пиротехнических изделий бытового назначения следует осуществлять
только в отдельно стоящих зданиях (сооружениях) специализированных магазинов или в
специализированных отделах (секциях), выгороженных противопожарными перегородками с
заполнением проемов противопожарными окнами и дверями, в магазинах, которые не являются
встроенными в здания другого функционального назначения. При этом отделы (секции) по
продаже пиротехнических изделий должны располагаться на верхних этажах магазинов и не
примыкать  к  эвакуационным   выходам.   Пиротехнические  изделия  должны  храниться  в
металлических шкафах.

- Полы в местах реализации и хранения пиротехнических изделий должны быть
выполнены изнегорючих материалов, исключающих образование искр.

- Общая  масса  пиротехнических  изделий  в  местах  реализации,  при  хранении  в
металлических ящиках (сейфах), не должна превышать 50 (пятьдесят) килограммов.  Не
допускается  раскрывать  упаковку   изготовителя  пиротехнических   изделий  в  местах   их
хранения.

- Работники  организаций, реализующих пиротехнические изделия, должны пройти
соответствующий  инструктаж о  свойствах пиротехнических  изделий и  мерах  пожарной
безопасности, с занесением соответствующей записи в журнал инструктажей,

8.	Не допускается реализация пиротехнических изделий:

- на улицах с рук, с лотков, палаток, киосков, автотранспорта;

- на рынках, ярмарках, базарах, катках и стадионах; в детских, лечебно-профилактических,
культурно-зрелищных, спортивных и других учреждениях с массовым пребыванием людей и на
прилегающих к ним территориях;

- со следами порчи, не в заводской упаковке;

- имеющих электрические системы инициирования;

-	липам, не достигшим 16-летнего возраста (если иные возрастные ограничения не
установлены производителем пиротехнического изделия).

9.	При использовании пиротехнических изделий не допускается:

-	применение  пиротехнических  изделий  не  в  соответствия  с   инструкцией  по  их
эксплуатации и не по назначению;

- применение пиротехнических изделий внутри зданий (помещений);

- применение пиротехнических изделий на открытых площадках среди скопления людей;

-	применение пиротехнических изделий ближе 50 метров от деревьев, мачт линий
электрических передач, железных дорог, нефтепроводов, газопроводов, продуктопроводов;

-	применение пиротехнических изделий на крышах строений, балконах, лоджиях;

- применение   пиротехнических   изделий   на   территории   взрывопожароопасных   и
пожароопасных производственных объектов, лечебных стационаров, детских учреждений;

- применение  пиротехнических изделий на территории объектов,  имеющих  важное
культурное и историческое значение;

- применение пиротехнических изделий на территории объектов органов государственной
власти и местного самоуправления;

- применение пиротехнических изделий на расстоянии менее 50 м от зданий и сооружений
5 степени огнестойкости (в деревянном исполнении);

- применение пиротехнических изделий при сильном либо порывистом ветре и при грозе;

- передача пиротехнических изделий лицам, не достигшим 16-летнего возраста (если иные
возрастные ограничения не установлены производителем пиротехнического изделия);

-	выбрасывать не сработавшие (частично отработавшие) пиротехнические изделия без
выполнения мер безопасности, предусмотренных инструкцией по применению этого изделия.

- При проведении фейерверков все пиротехники должны допускаться к работам с
пиротехническими изделиями только после прохождения противопожарного инструктажа на
месте производства работ.

- Все работы с пиротехническими изделиями должны проводиться на исправном,
аттестованном   пусковом   оборудовании   в   соответствии   с   нормативной   документацией.
Использование оборудования не по назначению не допускается.

- Формирование  (подготовка)  фейерверков должно  осуществляться   в  специально
оборудованных помещениях,

13.	Проведение   пиротехнических   постановок   на   открытых   площадках   подлежит
согласованию с органами государственного пожарного надзора.

14.	При работе с пиротехническими изделиями должны быть приняты меры по защите от
воздействия их опасных факторов на рядом расположенные объекты. Размеры опасной зоны и
зоны  безопасности  устанавливаются  руководителем  показа   (демонстратором)   в   каждом
конкретном случае в зависимости от условий проведения работ и номенклатуры используемых
изделий и не могут составлять менее 100 м в радиусе площадки пусковых установок.

15.	На    руководителей    показа   (демонстраторов)    возлагается    ответственность    за
обеспечение пожарной безопасности на всех стадиях работ с пиротехническими изделиями.

- К работам с пиротехническими изделиями допускаются лица не моложе 18 лет,
имеющие аттестацию и удостоверение пиротехника. Все виды работ по подготовке фейерверка
и его производству должны выполняться не менее чем двумя пиротехниками.

- Площадки пусковых установок должны быть оснащены первичными средствами
пожаротушения с учетом их пожароопасных физических и химических свойств и применяемого
количества, но не менее чем:

- порошковым (или углекислотным) огнетушителем вместимостью 10 л;

- кошмой размером не менее 2 х 1,5 м;

- лопатой штыковой;

- ведром;

- емкостью г, водой объемом 0,02 куб. м, при отсутствии открытого водоема в радиусе
опасной зоны:

- ящиком с песком объемом 0,02 куб. м.

18.	В местах    проведения    фейерверков    должно    быть    организовано    дежурство
подразделений пожарной  охраны на пожарных автомобилях.  Привлечение подразделений
пожарной охраны и возмещение затрат по их привлечению осуществляются в соответствии с
действующим законодательством.

19.	На  время   проведения  пиротехнических  постановок  (фейерверков) руководством
демонстраций должна быть организована охрана мест временного хранения пиротехнических
изделий и зоны безопасности.

Специалист 1-ой категории по делопроизводству,

архивной работе		Е.А. Стаценко