Российская Федерация

Ростовская область

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование «Краснокутское сельское поселение»

Администрация Краснокутского сельского поселения

Постановление

| 00.00.2021 | № 00 | х. Красный Кут |
| --- | --- | --- |

Об утверждении Перечня первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря для индивидуальных жилых домов

В соответствии с Федеральными законами, от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности в Российской Федерации», ФЗ от 22.07.2008 N123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и руководствуясь Уставом Краснокутского сельского поселения.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов на территории Краснокутского сельского поселения (приложение к постановлению);

2.Собственникам домовладений, расположенных на территории Краснокутского сельского поселения, рекомендовать обеспечить свои жилые дома первичными средствами пожаротушения согласно утвержденному Перечню.

3.Постановление Администрации Краснокутского сельского поселения от 03.05.2017 № 109 считать утратившим силу.

4.Настоящее постановление разместить на официальном сайте  Администрации Краснокутского сельского поселения.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Краснокутского

сельского поселения                                                                                 В.Н. Огнев

Приложение № 1 к постановлению

Администрации Краснокутского

сельского поселения

№ 00 от 00.00.2021

Перечень

первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов

на территории Краснокутского сельского поселения

| № п/п | Наименование первичных средств пожаротушения | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- |
|  | Емкость с водой (200 литров) или огнетушитель порошковый (ОП-5) | 1 |
|  | Ящик с песком объемом 0,5, 1 или 3 кубических метра (в зависимости от размера строения) | 1 |
|  | Лопата штыковая | 1 |
|  | Лопата совковая | 1 |
|  | Лом | 1 |
|  | Ведро (объемом 10 литров) | 2 |
|  | Топор | 1 |
|  | Лестница приставная(достающая до карниза жилого дома) | 1 |